Опросный лист на Ячейки высоковольтные отдельностоящие типа ЯКНО- 6(10)кВ

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |
|  |  | 10 |  |
|  | Исполнение ввода | Воздушное |  |
|  |  | Кабельное |  |
|  | Исполнение вывода | Воздушное |  |
|  |  | Кабельное |  |
|  | Номинальный ток, А |  |
|  | Тип вакуумного выключателя |  |
|  | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП, коэф. трансформации |  |
|  | Трансформатор тока ТПОЛ-10, коэффициент трансформации |  |
|  | Трансформатор собственных нужд ОЛСП |  |
|  | Наличие учета и тип счетчика |  |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН |  |
|  | Защита от однофазного замыкания на землю ТЗЛМ |  |
|  | Реле электромеханической защиты, требующие уточнения | Максимальная ток. защ. |  |
|  |  | Токовая отсечка |  |
|  |  | Земляная защита |  |
|  | Тип микропроцессорной защиты |  |
|  | Наличие полозьев |  |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Количество заказываемых ячеек |  |
|  | Данные заказчика | Наименование объекта |  |
|  |  | Заказчик и его адрес |  |
|  |  | Платежные реквизиты |  |
|  |  | Отгрузочные реквизиты |  |